## Retningslinjer
Retningslinjer vedrørende brug af dette beregningsværktøj:
Beregningsværktøjet er udarbejdet i forbindelse med ELFORSK projektet: Landsbyvarme med varmepumper og ATES - nr. 346-013
Beregningsværktøjet er udarbejdet af Enopsol A/S og EWII A/S, med input fra 4 deltagende kommuner: Middelfart, Kolding, Holbæk og Gribskov.
Beregningsværktøjet er udarbejdet som et screeningsværktøj til at vurdere om varmepumper med ATES er en mulig løsning.
Beregningsværktøjets økonomiske og tekniske beregninger er med udgangspunkt i energistyrelsens teknologikatalog samt vejledende energipriser som kan tilpasses til lokale forhold.
Beregningsværktøjet er ikke designet til at være gyldig dokumentation for dimensionering af ATES anlæg eller projektansøgning til kommunale instanser.
De involverede parter af beregningsværktøjet fraskriver sig ansvaret fejlagtig brug af arket. Arket er et screeningsværktøj hvorpå der vil være generaliseret ift. flere forhold, derfor kan beregningsværktøjets output ikke betragtes som endeligt svar på en konkret case beregning, men er et retvisende bud.
Beregningsværktøjet kan ikke erstatte vejledning fra sagkyndig rådgiver, og kan heller ikke erstatte en sagkyndiges vurdering af projekt økonomi.

## Fællesindtastning
Bemærk at der kun kan tastes værdier i de grå felter
(Alle priser er inkl. Moms)
| Egen landsby | Caselandsby
Landsbyvarme for |  | Sdr. Stenderup
Nuværende opvarmningsform | Egen Landsby | Områdets husstande | Deltagende husstande | Enhed | Tilslutningsprocent | Resultat af beregningsmodel (helhedsbetragtning) | Områdets husstande | Deltagende husstande | enhed |  |  |  |  | Eksempel på rørføring for en konkret case
Olie |  | 35 | 30 | Antal | 85.71% | Årlig nuværende varmeudgift for deltagere: (brændselsomk) | 5141180.0488 | 1979167.6354 | kr./år
Gas |  | 186 | 85 | Antal | 45.7% | Årlig varmeudgift for deltagere med ATES: (el til VP omk.) | 1694000 | 632500 | kr./år
Bio-kedel |  | 7 | 0 | Antal | 0% | Årlig besparelse af varmeudgift nuv. (brændsel) kontra Landsbyvarme (el til VP) | 3447180.0488 | 1346667.6354 | kr./år
Varmepumper |  | 27 | 0 | Antal | 0% | Gennemsnitlig årlig besparelse pr. husstand (inkl. finanseringomk + energiomk) | 1080.5391 | 1545.8314 | kr./år
Elvarme6 |  | 53 | 0 | Antal | 0% | CO2-besparelse | 992.11 | 457.971 | Tons CO2/år
Fjernvarme |  | 0 | 0 | Antal | 0% | Udnyttelsesgrad af grundvandsboringernes kapacitet | 82.81% | 92.76% | %
Sum | 0 | 308 | 115 | Antal | 37.34% | Beregnet projektsum pr husstand | 164812.0288 | 166078.0974 | kr.
[6 empty] | Årlig omkostning med Landsbyvarme alt inkl. Fast bidrag, Drift og vedligeholdelse, elforbrug | 18111.6039 | 18164.322 | kr./år gns.
Brændselspris |  |  | Gns. Std. Pris 2019
Olie |  | 9 | 9 | kr/liter
Gas |  | 8 | 8 | kr/Nm³ |  | Brændsel | Enhed | Brændværdi | Virkningsgrad | Nyinvesterings-sats (kr. pr. kW) | kg CO₂/MWh | CO2 besparelse By | CO2 besparelse Deltagende
Bio-kedel |  | 2.4 | 2.4 | kr/kg |  | Olie | kr./liter | 10 | 85% | 3000 | 266.4 | 186138.2353 | 159547.0588 | 106 | 68 | 35 | 24
Varmepumper |  | 1.1 | 1.1 | kr/kWh EL |  | Gas | kr./Nm³ | 11 | 92% | 2400 | 205.2 | 653021.7391 | 298423.913 | 337 | 424 | 186 | 0
Elvarme |  | 1.1 | 1.1 | kr/kWh EL |  | Bio-kedel | kr./kg | 4.3 | 82% | 4375 | 0 | -6650 | 0 | 4 | 15 | 7 | 1
Fjernvarme |  | 0.7 | 0.7 | kr/kWh Varme |  | Varmepumper | kr./kWh | 1 | 300% | 7500 | 190 | 8550 | 0 | 40 | 34 | 27 | 5
[6 empty] | Elvarme | kr./kWh | 1 | 100% | 250 | 190 | 151050 | 0 | 95 | 79 | 53 | 2
Infrastruktur | [5 empty] | Fjernvarme | kr./kWh | 1 | 100% | 1000 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tæthedskategori (Se visualisering) |  |  | Kategori 1
Tilslutningsbidrag pr. husstand |  | 0 | 0 | kr. |  | E-Besparelser | Konv. Fra | konv. Til | prioritet | E-Indberetning Hele byen | E-Indberetning deltagende |  | landsby | olie | gas | bio | VP | elvarme | fjv
Investering i varmepumpe inkl installation år 0 pr husstand |  | 71600 | 71600 | kr inkl moms |  | Olie | 1 | 1.8 | 1.5 | 762.7941 | 653.8235 |  | Annisse Nord | 106 | 337 | 4 | 40 | 95 | 0
Investering i ny varmepumpe efter hvert 15 år pr husstand |  | 40000 | 40000 | kr inkl moms |  | Gas | 1 | 1.8 | 1.5 | 3554.2174 | 1624.2391 |  | Regstrup | 68 | 424 | 15 | 34 | 79 | 0
[6 empty] | Bio-kedel | 1 | 1 | 1 | 135.7317 | 0 |  | Sdr. Stenderup | 35 | 186 | 7 | 27 | 53 | 0
Varmebehov | [5 empty] | Varmepumper | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 |  | Indslev | 24 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0
Varmebehov pr. husstand (Netto) |  | 20 | 20 | MWh/år |  | Elvarme | 1 | 1 | 1 | 795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varmepumpernes Årsvirkningsgrad |  | 4 | 4 | SCOP |  | Fjernvarme | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 0
Benyttes tilskud til energibesparelser jf. 2019? |  | Ja | Ja |  |  | I alt |  | 1328.25 |  | 5292.7432 | 2278.0627
Manuel overskrivning af grundvandsydelse pr. dipol |  | 50 | 50 | m³/h
Anvendt grundsvandydelse pr. dipol |  | 50 | 50 | m³/h |  | Ja
Samlet varmebehov for deltagere (Netto) |  | 6160 | 2300 | MWh/år |  | Nej
Dim. Varmebehov (-12°C) (Netto) |  | 2101.3461 | 784.5935 | kW
Dim. Varmebehov (-12°C) inkl. Sam. Faktor1 (Netto) |  | 1344.8615 | 502.1398 | kW |  | Kategori 1 | 1
Dim. Hele antal boringspar inkl. Sam. Faktor1 |  | 3 | 1 | stk. |  | Kategori 2 | 1.6
Dim. Hele antal boringspar eks. Sam. Faktor1 |  | 4 | 2 | stk. |  | Kategori 3 | 2.41
Udnyttelsesgrad af grundvandsboringernes kapacitet |  | 82.81% | 92.76% | % |  | 15 | 3.5
[6 empty] | 20 | 4
Investering i landsbyvarmekonceptet |  |  |  |  | procentvis fordeling | 25 | 4.5
Tilslutningsbidrag for tilkoblede husstande |  | 0 | 0 | kr. | 0%
Investeringsbehov for boringspar1 3: |  | 4500000 | 1500000 | kr. | 7.854%
Investeringsbehov for Infrastruktur2: |  | 21038043.4783 | 8250000 | kr. | 43.2%
Investeringsbehov for varmepumper år 0: |  | 22052800 | 8234000 | kr. | 43.11% | Link til rapport om samtidighedsfaktor (pkt. 2)
Investeringsbehov for rådgivning5: |  | 4759084.3478 | 1798400 | kr. | 9.416%
Energibesparelse & andet tilskud: |  | -1587822.9649 | -683418.798 | kr. | -3.578% | Visualisering af tæthedskategorier:
Projektsum (inkl. Moms) som forening skal afdrage/forrente |  | 50762104.8612 | 19098981.202 | kr. | 100%
Projektsum (inkl. Moms) som forening skal afdrage/forrente |  |  |  | kr.
Beregnet projektsum pr husstand |  | 164812.0288 | 166078.0974 | kr/husstand
Løbende driftomkostninger i foreningen
Opsparing til nye varmepumper i år 15 og 30 |  | 821333.3333 | 306666.6667 | kr/år
Årlig drift og vedligeholdelse af fællessystem |  | 119565.2174 | 44642.8571 | kr/år
Diverse omkostninger |  | 59782.6087 | 22321.4286 | kr/år
Beregnet total omkostning til drift og vedligeholdelse af fællesanlæg + opsparring til VP år 15 |  | 1000681.1594 | 373630.9524 | kr/år
Egen indtastning: Total omkostning til drift og vedligeholdelse af fællesanlæg + opsparring til VP år 15 |  |  |  | kr/år
Beregnet ydelse pr husstand til drift og vedligeholdelse |  | 3248.9648 | 3248.9648 | kr/år
Tilslutningsbidrag for tilkoblede husstande pr husstand |  | 0 | 0 | kr
Investeringsbehov for boringspar pr husstand |  | 14610.3896 | 13043.4783 | kr
Investeringsbehov for Infrastruktur pr husstand |  | 68305.336 | 71739.1304 | kr
Investeringsbehov for varmepumper år 0 pr husstand |  | 71600 | 71600 | kr
Investeringsbehov for rådgivning pr husstand |  | 15451.5726 | 15638.2609 | kr
Energibesparelse & andet tilskud pr husstand |  | -5155.2694 | -5942.7722 | kr
Investeringssum total pr husstand |  | 164812.0288 | 166078.0974 | kr
Projektsum pr husstand set over 30 års periode inkl finansering, D&V af fællesanlæg + opsparing til ny VP år 15 |  | 303348.1169 | 304929.659 | kr |  | Data for tæthedskategorier | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | enhed
Renteomkostninger pr husstand set over 30 år |  | 41067.144 | 41382.6175 | kr |  | Rørgrav | 25 | 50 | 100 | m/husstand
[6 empty] | Hovedrør | 60 | 120 | 240 | m/husstand
Afskrivningsperiode for projektet lån inkl. Moms for foreningen |  | 30 | 30 | år |  | Stikledning | 20 | 20 | 20 | m/husstand
Lånerente |  | 1.5% | 1.5%
Årlig ydelse pr. år inkl VP i år 0 |  | -2113692.8409 | -795266.0739 | (pr. år)
Årlig ydelse pr. år - excl. VP |  | -1195432.15 | -452408.9977 | (pr. år)
Årlig ydelse pr. år pr. husstand inkl VP i år 0 og år 15 og D&V |  | -10111.6039 | -10164.322 | (pr. år)
Årlig ydelse pr. år - excl. VP pr. husstand |  | -3881.2732 | -3933.9913 | (pr. år)
Byens eksisterende udgifter:
Varmepriser - inkl. Virkningsgrad (nettopriser):
Oliepris |  | 1.0588 | 1.0588 | kr./kWh
Gaspris |  | 0.79051 | 0.79051 | kr./kWh
Træpillepris |  | 0.68066 | 0.68066 | kr./kWh
Varmepumper |  | 0.36667 | 0.36667 | kr./kWh
Elvarme |  | 1.1 | 1.1 | kr./kWh
Fjernvarme |  | 0.7 | 0.7 | kr./kWh
Varmepumper med ATES |  | 0.275 | 0.275 | kr./kWh
Nuværende udgifter for deltagende husstande
Oliepris |  | 741176.4706 | 635294.1176 | kr./år
Gaspris |  | 2940711.4625 | 1343873.5178 | kr./år
Træpillepris |  | 95292.1157 | 0 | kr./år
Varmepumper |  | 198000 | 0 | kr./år
Elvarme |  | 1166000 | 0 | kr./år
Fjernvarme |  | 0 | 0 | kr./år
Sum af deltagende husstande |  | 5141180.0488 | 1979167.6354 | kr./år
COP for VP med ATES |  | 4 | 4 | COP
Årlig eludgift for deltagende husstande |  | 1694000 | 632500 | kr./år
Årlig besparelse for deltagende husstande på brændselsomk. |  | 3447180.0488 | 1346667.6354 | kr./år
Årlig besparelse for deltagende husstande efter afskrivning |  | 332806.0485 | 177770.6092 | kr./år
Årlig besparelse for deltagende husstande pr husstand på brændselspris |  | 11192.143 | 11710.1534 | kr./år
Årlig besparelse for deltagende husstande efter afskrivning pr. husstand |  | 1080.5391 | 1545.8314 | kr./år
CO2 Regnskab
CO2-besparelse |  | 992.11 | 457.971 | Tons CO2/år
Note on C4: Skriv hvilken landsby eller område beregningerne er lavet på bagfrund af.
Note on C6: Her indtastet det antal boligere som ligger i hele det område som ligger til grund for beregningerne. Det kan være hele landsbyen eller et delområde.
Note on D6: Her indtastet det antal boliger som ønsker at være med i landsbyvarmekonceptet
Note on D24: Kategori 1 = Lav afstand mellem deltagende husstande Kategori 2 = Middel afstand mellem deltagende husstande Kategori 3 = Høj afstand mellem deltagende husstande * Se visualisering af tæthedskategorier for vejledning
Note on D30: 15 MWh/år Netto ca. = Brutto 1.500 Nm³ gas/år = Brutto 1.750 L olie/år = Lavt gennemsnitsforbrug 20 MWh/år Netto ca. = Brutto 2.000 Nm³ gas/år = Brutto 2.350 L olie/år = Middel gennemsnitsforbrug 25 MWh/år Netto ca. = Brutto 2.500 Nm³ gas/år = Brutto 2.950 L olie/år = Højt gennemsnitsforbrug
Note on D31: 3,5 SCOP= Behov for høj fremløbstemperatur (Gamle radiatorer i ældre huse - før 1980) 4,0 SCOP= Behov for Middel fremløbstemperatur ("Nye" radiatorer i "nyere" huse - 1980 - 2000) 4,5 SCOP= Behov for lav fremløbstemperatur (Gulvvarme i nye huse - efter 2000)
Note on D32: Ved ja regnes der med 30øre/kWh jf. nuværende ordning (2019) Ved nej regnes der ikke med tilskud jf. energisparindsatsen * se mere på følgende link: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabernes-energispareindsats/bibliotek
Note on D33: Bemærk at dette felt kun bør indtastes af en sagkyndig! Kendes denne værdi ikke eksakt skal feltet efterlades tomt!
Note on C35: Jf projektbekendtgørelsen 1782 a 27/12/2018 Når den årlige energimængde er under 500TJ = 138.000MWh/år bliver anlægget betragtet som et mindre fjernvarmeområde, og kommunalbestyrelsen kan godkende projektforslag, hvis det viser sig at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige anlæg.
Note on D35: Jf projektbekendtgørelsen 1782 a 27/12/2018 Når den årlige energimængde er under 500TJ = 138.000MWh/år bliver anlægget betragtet som et mindre fjernvarmeområde, og kommunalbestyrelsen kan godkende projektforslag, hvis det viser sig at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige anlæg.
Note on C36: Jf bekendtgørelsen om varmeforsyning LBK nr 64 af 21/01/2019 bliver et landsbyvarmeanlæg underlagt denne hvis dimensionernende peakeffekt er over 250 kW. Dette giver mulighed for kommunalgaranti for optagelse af lån, hvilket er en fordel, da det giver mulighed for lav rente. Jf projektbekendtgørelsen 1792 af 27/12/2018 kan anlæg med en peakværdi på over 1000 kW kun godkendes af kommunalbestyrelsen hvis det er et kraftvarme anlæg som både laver varme og el. Derfor skal vi gerne holde os mellem 250-1000kW i Peak for at kunne lave landsbyvarme med nuværende lovgivning.
Note on D36: Jf bekendtgørelsen om varmeforsyning LBK nr 64 af 21/01/2019 bliver et landsbyvarmeanlæg underlagt denne hvis dimensionernende peakeffekt er over 250 kW. Dette giver mulighed for kommunalgaranti for optagelse af lån, hvilket er en fordel, da det giver mulighed for lav rente. Jf projektbekendtgørelsen 1792 af 27/12/2018 kan anlæg med en peakværdi på over 1000 kW kun godkendes af kommunalbestyrelsen hvis det er et kraftvarme anlæg som både laver varme og el. Derfor skal vi gerne holde os mellem 250-1000kW i Peak for at kunne lave landsbyvarme med nuværende lovgivning.
Note on D40: Dette felt fortæller hvor meget grundvandsboringerne udnyttes. For at give så lav en investering til hver husstand skal denne værdi helst være mellem 85-100%. Dette opnås ved at få det korrekte antal husstande med i projektet.
Note on A57: Denne omkostninger dækker over de årlige omkostninger der relatere sig til infrastruken. Det dækker el til pumper, service på grundvandssystemet, rensning af vekslere og rensnings af boringer
Faktaboks om forudsætninger:
Samtidighedsfaktor for varmebehovet betragtes som: 1 hvis <20 huse, 0,8 hvis <45 huse og 0,64 hvis >45 huse. Dette er jf. fjernvarmen normer for samtidighedsfaktor, som kan ses nedenunder. Dette danner også grundlag for investeringen af projektet, dette følger ligeledes fjernvarmesektorens praksis.
Regnearket forudsætter en almindelig bygningstæthed i byen - dette vil have betydning for omkostningen for infrastrukturen. Med udgangs i et konkret projekt regnes der med gns. 25 m rørgrav pr. husstand samt 60 m rørlægning pr. husstand i varierende dimensioner som udgør fordelingsnettet (excl. stikledning på ca. 20 m stikledning pr. husstand). For eksemplificeren kan skitsetegningen til højre vise et konkret projekt for 161 standardhuse. Dette svarer infrastrukturmæssigt til Kategori 1 i nedenstående visualisering af tæthedskategorier.
Investeringsbehov for boringspar er beregnet ud fra at boringsparret kan opnå et flow på 50 m³/h, med en afkøling på op til 7°C i spidsbelastning. Dette er en væsentlig parameter og der skal laves en forundersøgelse af undergrunden inden der laves en projektansøgning.
Det dimensionerende varmebehov er beregnet ud fra et varmtvandsbehov svarende til 20% af det totale varmebehov med en buffertank lagt ud efter vandnormen for parcelhuse. Til denne beregning benyttes DMI's graddagstal for normår (3037 graddage).
Rådgivning anses som nødvendigt for projektet og investeringen i denne ligges til som 10% af projektsummen.
Dette program tager ikke hensyn til ændringer, opgraderinger eller etablering af et vandbåret varmesystem. Det forudsættes at det eksisterende varmefordelingssystem er brugbart for projektet.
CO2 besparelser beregnes ud fra Energistyrelsens publicerede værdier årgang 2019.
Bemærk at investering i varmepumper er medregnet i fællesinvesteringen, og der er indkalkuleret en totaludskiftning af varmepumpen hvert 15. år som dækkes af den årlige ydelse set over 30 år.

## Privatøkonomi
Det er kun felter markeret med Grå som der må rettes i
Inputdata | Værdi | Enhed |  | Dagens energipriser 2019 |  |  | Alle energipriser er inkl. Moms |  |  | Installationspriser | Kr ex moms | kilde | https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger
Gns energiforbrug netto | 20 | MWh/år |  | Elpris inkl moms og afgifter |  |  | 1.91 | kr/kWh |  | Gl oliefyr |  | ENS teknologikataloget
Prisstigning i energipriser | 0% | %/år |  | Afgiftfritagelse over 4000 kWh |  |  | 0.8125 | kr/kWh |  | Gl Gasfyr |  | ENS teknologikataloget
Forretning af lån privatøkonomisk | 5% | %/år | [7 empty] | Nyt Oliefyr | 26639.3939 | ENS teknologikataloget
Løbetid/levetid | 15 | år |  | Brændselspriser | [5 empty] | Nyt Gasfyr | 20995.4545 | ENS teknologikataloget
Diskonteringsrente | 0% | % |  | Oliepris |  |  | 9 | kr/L olie |  | indv. V/V VP | 101590.9091 | ENS teknologikataloget
Moms | 25% | % |  | Gaspris |  |  | 8 | kr/Nm³ |  | indv. L/V VP | 63663.6364 | ENS teknologikataloget
|  |  |  | Træpillepris |  |  | 2.4 | kr/kg |  | indv. L/L VP | 28784.0909 | ENS teknologikataloget
|  |  |  | Fjernvarme |  |  | 0.7 | kr/kWh |  | indv.Træpiller | 46054.5455 | ENS teknologikataloget
|  |  |  | Fælles ATES+V/V VP |  |  | 1.0975 | kr/kWh |  | Fjernvarme | 12868.1818 | ENS teknologikataloget
[10 empty] | Fælles ATES + V/V VP | 0 | Svarende til indtastet i "Fællesindtastning"
[10 empty] | Fælles ATES + V/V VP efter 15 år | 0
Bemærk at efter 15 år skal alle varmekilder udskiftet - undtagen for Fællesanlægget med ATES, her er husstandens fremtidige varmepumpe allerede betalt igennem ydelsen |  |  |  | Energidata | omregningsfaktor |  | Enhedspris (Brutto)
|  |  |  | Olie | 10 | kWh/L Olie | 0.9 | kr/kWh
|  |  |  | Naturgas | 11 | kWh/Nm³ | 0.72727 | kr/kWh
|  |  |  | Træpiller | 4.3 | kWh/kg | 0.55814 | kr/kWh
|  |  |  | EL | 1 | kWh/kWh | 1.0975 | kr/kWh
ex moms priser
Alternativer | Gl oliefyr | Gl Gasfyr | Nyt Oliefyr | Nyt Gasfyr | indv. V/V VP | indv. L/V VP | indv. L/L VP | indv.Træpiller | Fjernvarme | Fælles ATES + V/V VP | enhed
investering ny varmekilde inkl install ex moms | 0 | 0 | 26639.3939 | 20995.4545 | 101590.9091 | 63663.6364 | 28784.0909 | 46054.5455 | 12868.1818 | 0 | kr.
energipris ex moms | 0.72 | 0.58182 | 0.72 | 0.58182 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.44651 | 0.56 | 0.878 | kr/kWh
Eftersyn, fast bidrag ex moms | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2240 | 8131.4576 | kr/år
Drift & vedligehold | 1830 | 1537.5 | 1830 | 1537.5 | 2085 | 2085 | 1215 | 3780 | 500 | 2000 | kr/år
Årsvirkningsgrad (ENS teknologikkatalog) | 80 | 90 | 92 | 97 | 370 | 305 | 200 | 82 | 100 | 400 | %
Netto varmepris | 0.9 | 0.64646 | 0.78261 | 0.59981 | 0.2373 | 0.28787 | 0.439 | 0.54453 | 0.56 | 0.2195 | kr./kWh
Privatøkonomisk perspektiv i forhold til nuværende opvarmningskilde med valgt moms
Alternativer | Gl oliefyr | Gl Gasfyr | Nyt Oliefyr | Nyt Gasfyr | indv. V/V VP | indv. L/V VP | indv. L/L VP | indv.Træpiller | Fjernvarme | Fælles ATES + V/V VP | enhed
investering ny varmekilde | 0 | 0 | 33299.2424 | 26244.3182 | 126988.6364 | 79579.5455 | 35980.1136 | 57568.1818 | 16085.2273 | 0 | kr.
Virkningsgrad | 80 | 90 | 92 | 97 | 370 | 305 | 200 | 82 | 100 | 400 | %
energipris inkl afgifter og moms | 0.9 | 0.72727 | 0.9 | 0.72727 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 | 0.55814 | 0.7 | 1.0975 | kr/kWh
Årlig energiprisstigning inkl afgifter | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %
Energiforbrug brutto | 25000 | 22222.2222 | 21739.1304 | 20618.5567 | 5405.4054 | 6557.377 | 10000 | 24390.2439 | 20000 | 5000 | kWh/år
Eftersyn eller fast bidrag | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2800 | 10164.322 | kr/år
Drift & vedligehold | 2287.5 | 1921.875 | 2287.5 | 1921.875 | 2606.25 | 2606.25 | 1518.75 | 4725 | 625 | 2500 | kr/år
FTE omkostning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
Energiudgift 1. år ex eftersyn og faste bidrag | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
Energiudgift efter 15 års levetid | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
Ydelse over 15 år | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
total omk. inkl lån/afdrag/energi/D&V i levetiden | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
Omkostninger efter udløb af lån | 26037.5 | 19333.4912 | 23102.7174 | 18167.189 | 9788.6824 | 11052.9713 | 13743.75 | 19588.1594 | 17425 | 18151.822 | kr/år
Forskel i forhold til oliefyr 1. år |  | 6704.0088 | -273.3426 | 5341.8734 | 4014.4418 | 7317.6532 | 8827.3435 | 903.0903 | 7062.8124 | 7885.678 | kr/år
Forskel i forhold til oliefyr efter udløb af lån |  | 6704.0088 | 2934.7826 | 7870.311 | 16248.8176 | 14984.5287 | 12293.75 | 6449.3406 | 8612.5 | 7885.678 | kr/år
Energibesparelse i forhold til gl olie brutto |  |  | 3260.8696 | 4381.4433 | 19594.5946 | 18442.623 | 15000 | 609.7561 | 5000 | 20000 | kWh/år
Energibesparelse i forhold til gl gas brutto |  |  | 483.0918 | 1603.6655 | 16816.8168 | 15664.8452 | 12222.2222 | -2168.0217 | 2222.2222 | 17222.2222 | kWh/år
CO2 indhold pr kWh enhed | 0.267 | 0.205 | 0.267 | 0.205 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | kg/kWh
CO2 udledning | 6.675 | 4.5556 | 5.8043 | 4.2268 | 1.027 | 1.2459 | 1.9 | 4.6341 | 1.8 | 0.95 | ton/år
Besparelse i CO2 udledning fra gl oliefyr |  |  | 0.87065 | 2.4482 | 5.648 | 5.4291 | 4.775 | 2.0409 | 4.875 | 5.725 | ton/år
Besparelse i CO2 udledning fra gl gasfyr |  |  | -1.2488 | 0.32875 | 3.5285 | 3.3097 | 2.6556 | -0.078591 | 2.7556 | 3.6056 | ton/år
Energiudgift
år 1 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 2 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 3 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 4 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 5 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 6 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 7 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 8 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 9 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 10 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 11 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 12 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 13 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 14 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 15 | 22500 | 16161.6162 | 19565.2174 | 14995.314 | 5932.4324 | 7196.7213 | 10975 | 13613.1594 | 14000 | 5487.5 | kr/år
år 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
total (år 1-15) | 337500 | 242424.2424 | 293478.2609 | 224929.7095 | 88986.4865 | 107950.8197 | 164625 | 204197.3908 | 210000 | 82312.5 | kr/levetid
eftersyn eller fast bidrag, D&V og FTE
år 1 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 2 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 3 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 4 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 5 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 6 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 7 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 8 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 9 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 10 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 11 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 12 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 13 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 14 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 15 | 3537.5 | 3171.875 | 3537.5 | 3171.875 | 3856.25 | 3856.25 | 2768.75 | 5975 | 3425 | 12664.322 | kr/år
år 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
total | 53062.5 | 47578.125 | 53062.5 | 47578.125 | 57843.75 | 57843.75 | 41531.25 | 89625 | 51375 | 189964.8295 | kr/levetid
Ydelse afdrag + renter over levetid
år 1 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 2 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 3 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 4 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 5 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 6 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 7 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 8 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 9 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 10 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 11 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 12 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 13 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 14 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 15 | 0 | 0 | 3208.1252 | 2528.4377 | 12234.3757 | 7666.8755 | 3466.4065 | 5546.2503 | 1549.6876 | 0 | kr/år
år 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
total | 0 | 0 | 48121.8779 | 37926.5648 | 183515.6359 | 115003.1318 | 51996.0968 | 83193.7549 | 23245.3139 | 0 | kr/levetid
investering + løbende udgifter
år 1 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 2 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 3 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 4 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 5 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 6 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 7 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 8 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 9 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 10 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 11 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 12 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 13 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 14 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 15 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
år 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
år 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
total | 390562.5 | 290002.3674 | 394662.6387 | 310434.3992 | 330345.8724 | 280797.7015 | 258152.3468 | 377016.1458 | 284620.3139 | 272277.3295 | kr/levetid
Nutidsværdibeløb på det enkelte år
1 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
2 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
3 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
4 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
5 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
6 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
7 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
8 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
9 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
10 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
11 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
12 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
13 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
14 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
15 | 26037.5 | 19333.4912 | 26310.8426 | 20695.6266 | 22023.0582 | 18719.8468 | 17210.1565 | 25134.4097 | 18974.6876 | 18151.822 | kr/år
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kr/år
Nutidsværdibeløb i alt | 390562.5 | 290002.3674 | 394662.6387 | 310434.3992 | 330345.8724 | 280797.7015 | 258152.3468 | 377016.1458 | 284620.3139 | 272277.3295 | kr/levetid
difference mellem nutidsværdibeløb | Gl oliefyr | Gl Gasfyr | Nyt Oliefyr | Nyt Gasfyr | indv. V/V VP | indv. L/V VP | indv. L/L VP | indv.Træpiller | Fjernvarme | Fælles ATES + V/V VP
Gl oliefyr | 0 | 100560.1326 | -4100.1387 | 80128.1008 | 60216.6276 | 109764.7985 | 132410.1532 | 13546.3542 | 105942.1861 | 118285.1705 | kr
Gl Gasfyr | -100560.1326 | 0 | -104660.2713 | -20432.0318 | -40343.505 | 9204.6659 | 31850.0206 | -87013.7783 | 5382.0535 | 17725.0379 | kr
Nyt Oliefyr | 4100.1387 | 104660.2713 | 0 | 84228.2395 | 64316.7663 | 113864.9372 | 136510.2919 | 17646.493 | 110042.3248 | 122385.3092 | kr
Nyt Gasfyr | -80128.1008 | 20432.0318 | -84228.2395 | 0 | -19911.4732 | 29636.6977 | 52282.0524 | -66581.7465 | 25814.0853 | 38157.0697 | kr
indv. V/V VP | -60216.6276 | 40343.505 | -64316.7663 | 19911.4732 | 0 | 49548.1709 | 72193.5256 | -46670.2734 | 45725.5585 | 58068.5429 | kr
indv. L/V VP | -109764.7985 | -9204.6659 | -113864.9372 | -29636.6977 | -49548.1709 | 0 | 22645.3547 | -96218.4442 | -3822.6124 | 8520.372 | kr
indv. L/L VP | -132410.1532 | -31850.0206 | -136510.2919 | -52282.0524 | -72193.5256 | -22645.3547 | 0 | -118863.7989 | -26467.967 | -14124.9827 | kr
indv.Træpiller | -13546.3542 | 87013.7783 | -17646.493 | 66581.7465 | 46670.2734 | 96218.4442 | 118863.7989 | 0 | 92395.8319 | 104738.8162 | kr
Fjernvarme | -105942.1861 | -5382.0535 | -110042.3248 | -25814.0853 | -45725.5585 | 3822.6124 | 26467.967 | -92395.8319 | 0 | 12342.9844 | kr
Fælles ATES + V/V VP | -118285.1705 | -17725.0379 | -122385.3092 | -38157.0697 | -58068.5429 | -8520.372 | 14124.9827 | -104738.8162 | -12342.9844 | 0 | kr
sammenfatning akkumuleret over levetiden 15 år | Gl oliefyr | Gl Gasfyr | Nyt Oliefyr | Nyt Gasfyr | indv. V/V VP | indv. L/V VP | indv. L/L VP | indv.Træpiller | Fjernvarme | Fælles ATES + V/V VP
energiudgift/brændselsudgift | 337500 | 242424.2424 | 293478.2609 | 224929.7095 | 88986.4865 | 107950.8197 | 164625 | 204197.3908 | 210000 | 82312.5 | kr
Eftersyn/fast bidrag og D&V | 53062.5 | 47578.125 | 53062.5 | 47578.125 | 57843.75 | 57843.75 | 41531.25 | 89625 | 51375 | 189964.8295 | kr
Renter | 0 | 0 | 14822.6354 | 11682.2466 | 56526.9996 | 35423.5864 | 16015.9832 | 25625.5731 | 7160.0866 | 0 | kr
Investering | 0 | 0 | 33299.2424 | 26244.3182 | 126988.6364 | 79579.5455 | 35980.1136 | 57568.1818 | 16085.2273 | 0 | kr
total omkostning set over 15 års levetid | 390562.5 | 290002.3674 | 394662.6387 | 310434.3992 | 330345.8724 | 280797.7015 | 258152.3468 | 377016.1458 | 284620.3139 | 272277.3295 | kr
Besparelse i forhold til nuværende oliekedel set over 15 år |  | 100560.1326 | 0 | 80128.1008 | 60216.6276 | 109764.7985 | 132410.1532 | 13546.3542 | 105942.1861 | 118285.1705 | kr
Nutidsværdi besparelse i forhold til gl oliefyr |  | 100560.1326 | -4100.1387 | 80128.1008 | 60216.6276 | 109764.7985 | 132410.1532 | 13546.3542 | 105942.1861 | 118285.1705 | kr
CO2 besparelse set over 15 års levetid fra Gl oliefyr | 0 | 0 | 13.0598 | 36.7229 | 84.7196 | 81.4365 | 71.625 | 30.6128 | 73.125 | 85.875 | tons
Nutidsværdibeløb i alt set over 15 år | 390562.5 | 290002.3674 | 394662.6387 | 310434.3992 | 330345.8724 | 280797.7015 | 258152.3468 | 377016.1458 | 284620.3139 | 272277.3295 | kr
Nutidsværdi besparelse i forhold til gl oliefyr med 20% stigning i energipris på olie, gas og træpiller |  | 157263.8201 | 25977.5165 | 155806.5145 | 167757.1515 | 185333.5773 | 150482.5195 | 154070.2547 | 91227.257 | 146876.1978
Nutidsværdibeløb i alt set over 20 år med 20% stigning i energipris på olie, gas og træpiller | 423514.8062 | 266250.9861 | 397537.2897 | 267708.2917 | 255757.6547 | 238181.229 | 273032.2867 | 269444.5515 | 332287.5493 | 276638.6084
Privatøkonomisk sammenligning set over 15 års levetid og driftsomkostninger med 0 % stigning hvert år og 5 % i rente af investeringsbeløbet som afdrages over de 15 år
|  | Ydelse for indtastede husstand | Restsum
| 1 | 10164.322 | 294765.3371
| 2 | 10164.322 | 284601.0151
| 3 | 10164.322 | 274436.6931
| 4 | 10164.322 | 264272.3712
| 5 | 10164.322 | 254108.0492
| 6 | 10164.322 | 243943.7272
| 7 | 10164.322 | 233779.4053
| 8 | 10164.322 | 223615.0833
| 9 | 10164.322 | 213450.7613
| 10 | 10164.322 | 203286.4393
| 11 | 10164.322 | 193122.1174
| 12 | 10164.322 | 182957.7954
| 13 | 10164.322 | 172793.4734
| 14 | 10164.322 | 162629.1515
| 15 | 10164.322 | 152464.8295
| 16 | 10164.322 | 142300.5075
| 17 | 10164.322 | 132136.1856
| 18 | 10164.322 | 121971.8636
| 19 | 10164.322 | 111807.5416
| 20 | 10164.322 | 101643.2197
| 21 | 10164.322 | 91478.8977
| 22 | 10164.322 | 81314.5757
| 23 | 10164.322 | 71150.2538
| 24 | 10164.322 | 60985.9318
| 25 | 10164.322 | 50821.6098
| 26 | 10164.322 | 40657.2879
| 27 | 10164.322 | 30492.9659
| 28 | 10164.322 | 20328.6439
| 29 | 10164.322 | 10164.322
| 30 | 10164.322 | 1.0186e-10
| 31 | 0 | 1.0186e-10
| 32 | 0 | 1.0186e-10
| 33 | 0 | 1.0186e-10
| 34 | 0 | 1.0186e-10
| 35 | 0 | 1.0186e-10
| 36 | 0 | 1.0186e-10
| 37 | 0 | 1.0186e-10
| 38 | 0 | 1.0186e-10
| 39 | 0 | 1.0186e-10
| 40 | 0 | 1.0186e-10
| 41 | 0 | 1.0186e-10
| 42 | 0 | 1.0186e-10
| 43 | 0 | 1.0186e-10
| 44 | 0 | 1.0186e-10
| 45 | 0 | 1.0186e-10
| 46 | 0 | 1.0186e-10
| 47 | 0 | 1.0186e-10
| 48 | 0 | 1.0186e-10
| 49 | 0 | 1.0186e-10
| 50 | 0 | 1.0186e-10
Note on B6: Denne sættes til 0% hvis der ikke tages lån.
Note on B7: Bemærk at dette felt påvirker løbetid såvel som levetiden for anlægget, og bestemmer derved tidshorizonten for beregningen
Note on B8: Diskonteringsrenten bruges til beregning af nutidsværdi.
Note on K25: Denne værdi er afhængig af fællesanlægsinvesteringen's afskrivning samt det antal år som A.M.B.A. Vedtager.
Note on B26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on C26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on D26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on E26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on F26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on G26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on H26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on I26: Priserne til drift og vedligeholdelse er taget fra ENS teknologikkatalog 2019
Note on K26: Indeholder årligt lovpligtigt servicetjek inkl kørsel og reservedele i op til 15 år for udvalgte varmepumpefabrikanter

## Samfundsøkonomi
Samfundsøkonomiske beregninger
I forbindelse med projektansøgning til kommunen skal der laves en samfundsøkonomisk beregning jf energistyrelsen vejledning. Der er parallelt med dette EL-forsk projekt blevet udarbejdet en samfundsøkonomisk beregning af en uvildig rådgiver. Den samfundsøkonomisk beregning er lavet med landsbyvarme med ATES sammenlignet med et referenceprojekt med traditionel fjernvarmeværk med en biokedel og højtemperaturrør i jorden. Denne viste en positiv samfundøkonomi. Da forudsætningerne for værdier mm løbende ændres henvises der til en uvildig rådgiver som kan lave en samfundsøkonomisk beregning for Jer når I kommer så langt. Nedenstående er priser, som skal bruges i forbindelse med en samfundsøkonomisk beregning. Umiddelbart kan det være svært at få en positiv samfundsøkonomi med de priser man er pålagt at bruge i eksisternde naturgasområder. Normalt koster det mellem 20.000-50.000 kr at få lavet en samfundsøkonomisk beregning af en uvildig rådgiver
(Alle priser er ekskl. moms)
| områdets husstande | Deltagende husstande | Enhed | Eksempel på samfundsøkonomisk beregning udarbejdet af NIRAS April 2019 for et tilsvarende landsbyvarmeprojekt kontra alm fjernvarme
Investering i landsbyvarmekonceptet
Tilslutningsbidrag for tilkoblede husstande | 0 | 0 | kr.
Investeringsbehov for boringspar1 3: | 3600000 | 1200000 | kr.
Investeringsbehov for Infrastruktur2: | 16830434.7826 | 6600000 | kr.
Investeringsbehov for varmepumper år 0: | 17642240 | 6587200 | kr.
Investeringsbehov for rådgivning5: | 3807267.4783 | 1438720 | kr.
Energibesparelse & andet tilskud: | -1270258.3719 | -546735.0384 | kr.
Projektsum (inkl. Moms) som forening skal afdrage/forrente | 40609683.889 | 15279184.9616 | kr.
Løbende driftomkostninger i foreningen
Opsparing til nye varmepumper i år 15 år8: | 657066.6667 | 245333.3333 | kr/år
Årlig drift og vedligeholdelse af fællessystem | 95652.1739 | 35714.2857 | kr/år
Diverse omkostninger | 47826.087 | 17857.1429 | kr/år
Total omkostning til drift og vedligeholdelse af fællesanlæg + opsparring til VP år 15 | 800544.9275 | 298904.7619 | kr/år
Links til samfundsøkonomiske forudsætninger
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_el_and_dh_-_0001.pdf
https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2017_ver_2.pdf
https://www.veks.dk/da/service/samfundsoekonomi

## Selskabsøkonomi
Selsskabsøkonomi ex moms
år | 0 | Sum 30 år | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
indtægter
Tilslutningsbidrag for tilkoblede husstande | 0: 0
Energibesparelse & andet tilskud: | 0: 546735.0384
Årlig ydelse pr. år pr. husstand inkl VP i år 0 og år 15 og D&V for alle deltagende husstande |  | 28053528.6302 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621 | 935117.621
Udgifter jf fællesindtastningark for deltagende husstande
investeringer år 0
Investeringsbehov for boringspar1 3: | 0: 1200000
Investeringsbehov for Infrastruktur2: | 0: 6600000
Investeringsbehov for varmepumper år 0: | 0: 6587200
Investeringsbehov for rådgivning5: | 0: 1438720
Hovedstol til optagelse af lån | 0: 15279184.9616
Udgift til nye varmepumper i år 15 og 30 | 0: 3680000; 15: 3680000; 30: 3680000
Årlig ydelse pr. år inkl VP i år 0 |  | 19086385.773 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591 | 636212.8591
Beregnet total omkostning til drift og vedligeholdelse af fællesanlæg + opsparring til VP år 15 |  | 1607142.8571 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286 | 53571.4286
Total omkostning pr år |  | 28053528.6302 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 4369784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 689784.2877 | 4369784.2877
Balance |  | 5.5879e-09 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | -3434666.6667 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | 245333.3333 | -3434666.6667
Akkumuleret kassebeholdning |  |  | 245333.3333 | 490666.6667 | 736000 | 981333.3333 | 1226666.6667 | 1472000 | 1717333.3333 | 1962666.6667 | 2208000 | 2453333.3333 | 2698666.6667 | 2944000 | 3189333.3333 | 3434666.6667 | 0 | 245333.3333 | 490666.6667 | 736000 | 981333.3333 | 1226666.6667 | 1472000 | 1717333.3333 | 1962666.6667 | 2208000 | 2453333.3333 | 2698666.6667 | 2944000 | 3189333.3333 | 3434666.6667 | 0

## Følsomhedsanalyse
alle priser er inkl moms
| kategori 1 | kategori 1 | kategori 2 | kategori 2 | kategori 3 | kategori 3 | alle kategorier
| Projektpris | Årlig omk. alt inkl | Projektpris | Årlig omk. alt inkl | Projektpris | Årlig omk. alt inkl | tilslutningsprocent af max kapacitet for anlæg + boringer
enhed | kr | kr/år | kr | kr/år | kr | kr/år | % | %
Max + 20 % | 198000 | 22800 | 246000 | 24600 | 312000 | 27840 | 50% | 20
Middel | 165000 | 19000 | 205000 | 20500 | 260000 | 23200 | 75% | 0
Min -20 % | 132000 | 15200 | 164000 | 16400 | 208000 | 18560 | 100% | -20