## Slide 1: DA 600 LPC - super-lavenergiventilator

## Slide 2: Historisk udvikling i energiforbrug
Gennem de sidste tre årtier er energiforbruget pr. stiplads blevet halveret hvert årti.
Årti Nyudvikling kWh/stiplads/år
1980 Aerodynamiske skorstene 30
1990 MultiStep® udsugsprincip lanceres 20
2000 DA 600 LPC i kombination med MultiStep ® 10

## Slide 3: DA 600 LPC ventilator optimeret i skorsten
Min. 40 % reduktion af energiforbrug
Lavt støjniveau
Ikke vindfølsom (trykstærk)
Kort tilbagebetalingstid

## Slide 4: DA 600 skorsten - optimeret som enhed
Tidligere løsning:
Optimeret DA 600 skorsten
Valg af standardvinge
Valg af standard motor
Valg af frekvensomformer
Energirigtig løsning
Løsning med DA 600 LPC ventilator:
Optimeret DA 600 skorsten
Udvikling af vinge til skorsten
Udvikling af motor til vinge
Udvikling af styring til motor
Lavenergiløsning – baseret på DA 600 LPC ventilator

## Slide 5: DA 600 LPC i forhold til alternative løsninger
Undertryk | Ydelse |  |  | Specifik energi |  | 
Pa. | m3/time |  |  | Wh/1000m3 |  | 
 | DA 600 LPC | ECT 632-6 | ETA Vent | DA 600 LPC | ECT 632-6 | ETA Vent
0 | 13040 | 13560 | 13090 | 24 | 35 | 30
10 | 12550 | 13010 | 12480 | 27 | 38 | 33
20 | 12300 | 12450 | 12020 | 29 | 40 | 37
30 | 11900 | 11970 | 11480 | 31 | 43 | 40
40 | 11500 | 11310 | 10660 | 33 | 48 | 44

## Slide 6: DA 600 LPC - lav vindfølsomhed (meget trykstabil)
Chart: m3/h
| 13040.077086276004 | 13040.077086276004 | 12766.444353462015 | 12766.444353462015 | 12553.57905957123 | 12553.57905957123 | 12146.544032110718 | 12146.544032110718 | 11664.726164932132 | 11664.726164932132 | 11220.359817301131 | 11220.359817301131 | 10682.111829527887 | 10682.111829527887 | 10096.418484189004 | 10096.418484189004 | 9220.7855946893796 | 9220.7855946893796 | 8062.8251903072733 | 8062.8251903072733 | 4846.9374581344282 | 4846.9374581344282 | 3622.3252480184278 | 2768.0084437685837 | 2117.6431737151524 | 1511.3853809115194 | 963.91643519959291 | 290.72821132450429 | 0
SKOV LPC Turbo | 0 | 0 | 5.6936 | 5.6936 | 11.4123 | 11.4123 | 22.7743 | 22.7743 | 34.1615 | 34.1615 | 45.6491 | 45.6491 | 57.0613 | 57.0613 | 68.323 | 68.323 | 79.7102 | 79.7102 | 91.4995 | 91.4995 | 102.937 | 102.937 | 114.1226 | 125.5349 | 136.9472 | 150.3397 | 162.2639 | 174.2407 | 183.5336
ECT632E-ETA | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 122
ECT632-6 230V | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 121
DA 600 LPC

## Slide 7: DA 600 LPC strømforbrug
Chart: % Ydelse
| 0 | 100
ECT632-6 | 0 | 500
ECT632E-ETA | 459.2 | 371.952 | 293.888 | 225.008 | 165.312 | 114.8 | 73.472 | 41.328 | 18.368 | 4.592
SKOV-LPCT | 360 | 291.6 | 230.4 | 176.4 | 129.6 | 90 | 57.6 | 32.4 | 14.4 | 3.6 | 0
ETA
SKOV LPCT
Spjæld lukkes af hensyn til vind
Spjæld lukkes af hensyn til vind
Spjæld lukkes af hensyn til vind
ECT632-6
DA600 LPC
DA 600 LPC sammenholdt med
ECT 632-6 og ECT 632-6 ETA (EC- teknologi)
Energi DA 600 LPC
Energi ECT 632-6 ETA
Energi ECT 632-6

## Slide 8: DA 600 LPC strømforbrug
Triac
Frekvens
SKOV LPC
Spjæld lukkes af hensyn til vind
Spjæld lukkes af hensyn til vind
Spjæld lukkes af hensyn til vind
Energi DA 600-3
Energi DA 600-3F
Energi DA 600 LPC
DA 600 LPC
DA 600 LPC sammenholdt med
DA 600-3 og DA 600-3 frekvensreguleret

## Slide 9: DA 600 LPC besparelse i forhold til DA 600-3
Chart: Absolut energisignatur DA 600 LPC og DA 600-3
| 20000 | 18450 | 15375 | 13323 | 12399 | 11275 | 10250 | 9225 | 8200 | 7175 | 6150 | 4100 | 2050 | 1025 | 615 | 0
DA600-3 Multistep | 838 | 729 | 701 | 729 | 756 | 384 | 319 | 296 | 274 | 291 | 281 | 297 | 311 | 342 | 363 | 0
LPC+DA600-3 Multistep | 700 | 610 | 550 | 510 | 480 | 350 | 250 | 180 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Besparelse

## Slide 10: Ventilatortest - triac, frekvens og EC
Test udarbejdet i samarbejde med det midtjyske energiselskab - EnergiMidt
5 sektioner slagtesvin hos samme producent
Samme staldindretning i alle sektioner
2 luftudtag i hver sektion
5 forskellige konstellationer af ventilatorer

## Slide 11: Testdata – suppleret med LPC
Anlægstype | Antal kWh/år | Årlig elbesparelse i % | *Merinvestering pr. sektion. Index | *Tilbagebetaling af merinvestering År
1 x Triac trinløs 1 × ON/OFF (MultiStep) | 3854 | - | 100 | -
1 × EC trinløs 1 × ON/OFF (MultiStep) | 2947 | 25 | 200 | + 5
1 × Frekvens trinløs 1 × ON/OFF (MultiStep) | 3466 | 10 | 150 | + 6
2 × EC trinløs parallel | 2610 | 30 | 300 | + 7
2 x Frekvens trinløs parallel | 3324 | 15 | 200 | + 8
1 x LPC **) 1 x ON/OFF (MultiStep) | 1870 | 52 | 200 | +2,5
Test baseret på ca. 2½ års målinger og en elpris på 0,8 kr/kWh.
*Eksklusiv elinstallation
**) Beregnet i StaldVent med målt energisignatur (i Staldtest 1/11-2009)

## Slide 12: DA 600 LPC energibesparelse
I forhold til teknologi giver DA 600 LPC i kombination med MultiStep® følgende besparelser:
Triacregulering: 1500-2000 kWh/år
Frekvensregulering: 1200-1700 kWh/år
EC-regulering (ETA): 700 - 900 kWh/år

## Slide 13: DA 600 LPC ventilator er udviklet i samarbejde med: